SOŁECTWO CZARNY LAS

Ul. Limbowa 25,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 22 734 44 45, 605 305 475

E:mail ewablon1@gmail.com

SLC/08/20

25.11.2020

PAN GRZEGORZ BENEDYKCIŃSKI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

GRODZISK MAZOWIECKI

Ul. Kościuszki 32

Grodzisk Mazowiecki

Dotyczy:  wniosków Sołectwa Czarny Las po raporcie z przeprowadzonych napraw w świetlicy

Przeczytaliśmy z wielka uwagą wnioski z przeprowadzonych napraw w świetlicy w Czarnym Lesie /mail w załączeniu/ i pozostaje nam tylko czekać na odwodnienie terenu, może faktycznie spowoduje to że ulica Wiązowa przestanie być zalewana i będzie bardziej przypominała drogę aniżeli rzekę.

Nie mniej, jako przedstawiciele sołectwa, ale też zwykli użytkownicy świetlicy, po usłyszeniu zdania innych użytkowników, a sprawa ta jest szeroko już omawiana wśród mieszkańców Czarnego Lasu nie możemy pozostać bierni wobec tak oczywistych faktów:

1. Naprawy  o których mowa w mailu są nieskuteczne.

Wilgoć pojawia się w tych samych miejscach, które były podobno naprawiane

2. Z informacji zawartej w mailu nie wynika, żeby była w jakikolwiek sposób naprawiana/izolowana podłoga świetlicy. Widać gołym okiem wilgoć pojawiającą się w miejscach łączenia płytek podłogowych (fugi). Wygląda zatem na to  że budynek jednak nie został w prawidłowy sposób odizolowany.

3.Ponowne objawy zawilgocenia pojawiły się niezależnie od opadów deszczu, które po deklarowanych w mailu naprawach wcale nie były wyjątkowo intensywne.

Poza tym co to znaczy w ogóle,  że były opady intensywne i budynek nasiąka? Te opady były tu wszędzie w całym Czarnym Lesie  i czy budynki, w których mieszka około 150 rodzin niedaleko świetlicy nasiąkły ?

Czy budynek był przewidziany do użytku  wyłącznie podczas upalnej i bezchmurnej pogody? Powyższe objawy świadczą jednoznacznie, wg. naszej wiedzy że wykonanie jakiegokolwiek systemu drenażu nie poprawi znacząco sytuacji w budynku świetlicy,

4.Budynek mieszkalny obok świetlicy  jest posadowiony dokładnie na takim samym podłożu, natomiast wg deklaracji jego użytkowników nie pojawiają się w nim żadne ślady zawilgocenia konstrukcji (mieszka tam m.in aktualna pani opiekun świetlicy). Może nie był  też wykonany z "materiałów kapilarnych" czyli  jak mniemamy najtańszych bloczków betonowych.

5.Wszystko to prowadzi zatem do wniosków, że to jednak konstrukcja świetlicy nie została wykonana w sposób prawidłowy, tj. na pewno nie została izolowana od podłoża tak, jak powinna. I drenaż terenu wokół, jakkolwiek potrzebny bardzo, nie załatwi raczej problemu wilgoci i zagrzybienia w świetlicy.

Liczymy na duże zaangażowanie urzędników w przedmiotowej sprawie. Pozdrawaimy

Ewa Błońska

Sołtys

Rada Sołecka :

Marcin Denis                    Wojciech Falski                   Ewa Szelągowska- Kalman

Do wiadomości:

Mieszkańcy Czarnego Lasu

# Od: d.opoka@wrmbud.pl

Temat: Re: Świtlica_Czarny_Las_naprawy

Do: marta.milewska@grodzisk.pl

DW: "urszula.chrzanowska" <urszula.chrzanowska@grodzisk.pl>,

d_kozlowski@interia.eu

W załączeniu wysyłam zdjęcia z napraw. Zostały wykonane odwierty i zalane żywicą uszczelniającą, tynki zostały naprawione masą naprawczą remmers.

W zakresie podciągania wody: Na etapie wykonywania ścian fundamentowych i ścian parteru, podniesiono budynek o 30 cm, ze względu na zbyt duże zagłębienie poziomu 0 przewidzianego w projekcie w odniesieniu do rzeczywistych rzędnych.

Pod ścianki nośne oraz działowe zastosowano izolacje przeciw podciąganiu wody zgodnie z zasadami wiedzy technicznej - zdjęcia w załączeniu.

Murowanie ścian zakończono na przełomie września 2019 roku i od tamtego czasu, przez okres wznoszenia obiektu, nie było problemu z pojawianiem się wody w poziomie betonu podkładowego a także z podciąganiem na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Problem podciągania wody pojawił się po bardzo ulewnych deszczach, kiedy zalany był cały podjazd i rów odwadniający od strony bramy wjazdowej.

Materiał z jakiego wykonany jest budynek, jest materiałem bardzo kapilarnym, gdzie nawet mała ilość wody powoduje wysokie podciąganie wody i wykwity. Struktura gruntu przypowierzchniowego na działce jest zdefiniowana jako nasypy budowlane oraz torfy, gdzie zgodnie z badaniami geotechnicznymi w przypadku intensywnych opadów może nad warstwą torfów czasowo gromadzić się infiltrująca woda opadowa. Wydaje się, że w zaistniałej sytuacji wystąpił nadmiar wody opadowej oraz z rur spustowych w odniesieniu do możliwości filtracji wody. Po tych ulewach grunt nawierzchniowy przez kilka dni był nasiąknięty wodą. Zalecam, aby w miarę możliwości wykonać skuteczne odprowadzenie wody w dalsze rejony z rowu odwadniającego przy bramie, który był kilkakrotnie zalewany w całości podczas budowy, gdzie ponadto gromadzi się woda (spadek rowu wokół działki prowadzi do miejsca pod bramę, gdzie dalej nie ma ujścia), a także infiltruje tam woda z całej działki, ponieważ spadek działki ukształtowany jest w stronę budynku świetlicy. Można także wykonać studnie filtrujące wodę do piasków znajdujących się pod warstwą torfu w obrębie budynku, tak aby jak najszybciej odprowadzić nadmiar wody opadowej i nie dopuścić do analogicznej sytuacji. -- Z poważaniem,

Daniel Opoka

_Inspektor Nadzoru Inwestorskiego_

_Tel: 725 072 560_

WRM BUD Waldemar Lulis

_ul.Pancera 17/16_

_03-187 Warszawa_

www.wrmbud.pl [1]